AMAÇ: Klima bakımı

SORUMLU: Yüksekokul Sekreteri, Bakım Sorumlusu

- Klimanın filtreleri kullanılacağı alandaki toz ve partiküllerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 haftada bir temizlenmelidir. ( Multi Sistem ve Duvar Tipi).

- Yılda, 3 kez dış temizliğinin yapılması da uygun olur.

- Tavan Tipi klimalarda, filtreler gene ortamın toz durumuna ve şartlara bağlı olarak yılda 1 kez temizlenmelidir.

- Split ve Multi tip klimalardaki, elektrostatik filtrenin ise yılda 3-4 kez değiştirilmesi gerekmektedir.